# 冷温水泵 节能效益分享额确认单

## 2023年6月15日至2024年6月12日止

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **名称** | **公式、代码** | **单位** | **数额** |
| **中 央 空 调 系 统** | 验证测试后节能率 | η |  | =(45.5-26)/45.5=0.43 |
| 实际电价 | P | 元/度 | 0.65 |
| 当期实际耗电量 | D | 度 | 761388-606682=154706 |
| 当期节电量 | D\*η/(1-η) | 度 | =154706\*0.43/(1-0.43)=116708.04 |
| 当期节电金额 | D\*η/(1-η)\*P | 元 | 154706\*0.43/(1-0.43)\*0.65=75860.23 |
| 甲方当期应分享额（分享比例N） | D\*η/(1-η)\*P\*N | 元 | 154706\*0.43/(1-0.43)\*0.65\*50%=37930.11 |
| 乙方当月应分享额（分享比例M） | D\*η/(1-η)\*P\*M | 元 | 154706\*0.43/(1-0.43)\*0.65\*50%=37930.11 |
| 甲方指定授权人签字（盖章）： | | | 乙方指定授权人签字（盖章）： | |
| 签字日期： 年 月 日 | | | 签字日期： 年 月 日 | |

****