[image: image1.png]ERRRBRRHRARAS

Beijing Leshi Alliance Technology Co.,Ltd.




地址:北京市石景山区金融街长安中心E座13层           邮编：100097  

电话:010-88450855,88450655,88450545,88450595    传真: 010-88459180[image: image1.png]

售后维修服务单

	用  户：北京三汇能环科技有限公司
	
	联络人：郭工

	地  址：
	
	手  机：

	邮  编：
	
	电  话：

	邮  件：
	
	传  真：


接单日期：2024年8月13日                               接单人：于
维修单号：LS-R24002-0803
服务方式：□安装培训  □上门服务  ■返回维修             □保内  ■保外  □升级

	产品名称及型号
	Ecom 烟气分析仪
	产品系列号
	S/N:3415

	随机附件
	ecom 烟气分析仪一台；电源线；

	故障描述
	氧气传感器、，测量数据不准确；CO传感器轻微老化建议更换

	检查状况
	外观检查，功能性检查；内部检查；

	服务内容
	更换传感器，标定仪器；清理管路

	服务工时
	工作时间约8小时

	服务费用
	序
	维修项目
	型号
	单价￥
	数量
	总价￥
	备注

	
	1
	氧气传感器
	-
	2360
	1
	2360
	质保三个月

	
	2
	传感器校准
	-
	-
	-
	免费
	

	
	以上合计金额：贰仟叁佰陆拾元整
	￥2360

	付款方式
	签订合同后需方支付合同总金额100%的货款。

	交货时间
	供方收到货款后 1 周后交货

	维修签字
	于    Mobile:18510585657   Email:售后<Wl@leshi-tech.com>


用户签字栏                                    银行收款信息：

	若同意以上之条款，请用户签字盖章后传真回我公司：若有疑问，请与接单人联系。

用户代表签字：
（加盖单位章）                          

日      期：                       



单位名称：北京乐氏联创科技有限公司


开户行：交通银行北京东方庄支行 


账号：110062115013002530768


税号：9111 0108 7786 1599 74


电  话：010-88450655         


传  真：010-88459180








