## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 青岛北冰洋冷暖能源科技有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区闽江路以南高新技术企业孵化器11号厂房 |  |  | 客服电话 | 18001317823 400-636-7337
联系人 | 苏部长 |  |  | 报价编号 | NHY-20230606-W-01-01-001
联系电话 | 18561359677 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 离心机 |  |  | 台 |  | 年 月 | 制冷量：kw
现状 | 蒸发器和冷凝器铜管泄漏频繁。
方案 | 1、蒸发器换热管1017根、冷凝器1155根、原来是铜管（φ19.2*1.1*5300），更换成钛管（φ19.2*1.1*5300）； 2、检漏、补漏、保压。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 检漏、补漏、换液位传感器等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 更换铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 20 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 熔晶、拆装吸收泵并调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 螺杆机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 0 | 2500 | 0
| 水泵年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 800 | 0
| 冷却塔年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 1000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 项 | 0 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 0 | 50 | 0
| 交通费 |  |  | 单程 | 0 | 300 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 天 | 0 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 0 | 30 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 0
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 0 | 0
外协 | 蒸发器紫铜管 |  | φ19.2*1.1*5300 | 根 | 1017 | 20 | 20340
| 吸收器紫铜管 |  | φ19.2*1.1*5300 | 根 | 1155 | 20 | 23100
| 冷凝器紫铜管 |  | Ф16*0.6*4654 | 项 | 0 | 128.7731 | 0 | 螺纹管
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 高发 |  | ZXQ-81H3M3 | 台 | 0 | 76000 | 0
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 不含税价小计 | [5 empty] | 43440
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 2172
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 130.32
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 45742.32 | 0.8025
采购 | 吸收器紫铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 51.1611 | 0 | 光管
| 蒸发器紫铜管 |  | Ф16*0.75*4654 | 根 | 0 | 143.7712 | 0 | 麻面管
| 冷凝器紫铜管 |  | Ф16*0.6*4654 | 项 | 0 | 128.7731 | 0 | 螺纹管
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 高发 |  | ZXQ-81H3M3 | 台 | 0 | 76000 | 0
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 热水型溴冷机 |  | LCC-53DH | 台 | 0 | 86.7257 | 0
| 蒸汽型热水机组 |  | NG-84HD | 台 | 0 | 263.7168 | 0
| 高温面漆 |  |  | 公斤 | 0 | 250 | 0
| 运行人员 |  |  | 元/4个月.人 | 0 | 23500 | 0
| 48%溴化锂溶液 |  |  | 公斤 | 0 | 48 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 台 | 0 | 1 | 0
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 0
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 0 | 0
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 46112.32
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 0 | 含税
| 现场勘踏 | [5 empty] | 370
| 合同金额 | [5 empty] | 57000
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 1088.768 | 1.91%
机 组 概 况 设备名称: 客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 1088.768 | 1.91%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 8710.144 | 15.28%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 10887.68 | 19.1%
备注：
Note on F15: =人*天*台
Note on F16: =人*天*台
Note on F17: =人*天*台
Note on F18: =人*天
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天*台
Note on F22: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F25: =人*天*台
Note on F26: =人*天*台
Note on F31: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F33: 施工天数*施工人数
Note on F34: 施工天数*施工人数
Note on G42: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G50: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G51: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G52: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G64: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on H73: 居间0.5w