## Sheet1
北京望京合生新天地项目空调冷站机房更换清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌
1 | D373H铸钢涡轮对夹蝶阀(硬密封 三偏心) | DN200 | 台 | 6 | 远大
2 | D373H铸钢涡轮对夹蝶阀(硬密封 三偏心) | DN250 | 台 | 24 | 远大
3 | D373H铸钢涡轮对夹蝶阀(硬密封 三偏心) | DN150 | 台 | 6 | 远大
4 | 螺栓 | M22*200 | 套 | 404 | 螺杆、螺母、平垫、弹 簧垫
5 | 螺栓 | M22*180 | 套 | 108 | 螺杆、螺母、平垫、弹 簧垫
6 | 螺栓 | M22*160 | 套 | 36 | 螺杆、螺母、平垫、弹 簧垫
7 | 阀门拆除 |  | 台 | 36
8 | 阀门安装 |  | 台 | 36 | 含金属缠绕垫片
9 | 保温恢复 | 30mm | 台 | 36 | B1级防火等级