## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 晓月购物广场 |  |  | 报价单位 | 北京炎东科技有限公司
项目地址 | 北京市丰台区杜家坎环岛东北角 |  |  | 客 服 | 18001317827 400-636-7337
联系人 | 金总 |  |  | 报价编号 | YD-20250117-Q-03-01-005
联系电话 | 13910393303 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 直燃机 | 双良 | ZXQ-465H2M3 | 台 | 3 | 2013年7月 | 制冷/热量:4650/3720KW
现状 | 空气调节器风机烧了。
方案 | 更换空气调节器风机一台。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 检漏、补漏 |  | LDF-S125B | 0 | 天 | 280 | 0
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 更换铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | 20 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 0 | 天 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 0 | 天 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 放溶液、加溶液等配合 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 更换空气调节器风机 |  |  | 2 | 天 | 280 | 560
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 3000 | 0
| 交通费 |  |  | 1 | 项 | 0 | 0
| 交通、运输 |  |  | 0 | 单程 | 50 | 0
| 交通费 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 560
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 560
| 不含税价小计 | [5 empty] | 1120
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 5.6
| 交付价税合计 | [5 empty] | 1125.6
采购 | 采购 | 空气调节器 风机 | DBKA-16X-LI-Y | 1 | 台 | 2190 | 2190
|  | 溶液泵石墨轴承 |  | 0 | 套 | 2000 | 0
|  | 冷凝器紫铜管 | Ф16*0.6*4654 | 0 | 项 | 128.7731 | 0
|  | 溴化锂溶液 | 50% | 0 | 吨 | 48000 | 0
|  | 清洗剂 | 25kg/包 | 0 | 包 | 250 | 0
|  | 高发 | ZXQ-81H3M3 | 0 | 台 | 76000 | 0
|  | 氮气运费 |  | 0 | 项 | 200 | 0
|  | 空桶租金 |  | 0 | 个 | 20 | 0
|  | 空桶运费 |  | 0 | 趟 | 350 | 0
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 2190
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 2190
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 109.5
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 14.235
| 价税合计 | [5 empty] | 2313.735 | 0.62533
销售 | 合同金额 |  |  | 1 | 个 |  | 3700
| 销售部运营提成 |  |  |  |  | 50% | 130.3325 | 3.522%
| 新客户开发费用 |  |  |  |  | 20% | 52.133 | 1.409%
| 公司毛利 |  |  |  |  | 30% | 78.1995 | 2.114%
| 含税小计 | [5 empty] | 260.665
备注：
Note on E15: =人*天*台
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天*台
Note on E18: =人*天
Note on E19: =人*天*台
Note on E20: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E22: =人*天*台
Note on E24: =人*天*台
Note on E25: =人*天*台
Note on E28: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on E30: 施工天数*施工人数
Note on E31: 施工天数*施工人数
Note on G38: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G39: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G47: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m