## 成本分析表
销售成本清单
业主名称 | 北京首华物业管理有限公司-国家体育馆 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京东城东城区体育馆路甲2号 |  |  | 客服电话 | 010-52892873 400-636-7337
联 系 人 | 翟总/吴经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20241224-L-01-01-008
联系电话 | 18500506020/ 13269372518 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 常压锅炉 | 双良 | / | 台 | 4 | /
机组现状 | 1#和4#锅炉烟囱漏烟、漏水。
处理方案 | 维修1#和4#锅炉烟囱。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 阀门更换 |  | / | 0 | 项 | 1000 | 0
| 排水管安装 |  | / | 0 | 项 | 3000 | 0
| 保温安装 |  | / | 0 | 项 | 2000 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 安全阀门检测 |  |  | 0 | 个 | 400 | 0
| 技术服务费 |  |  | 1 | 天 | 280 | 280
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 3000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 0 | 项 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0
| 交通费 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 1 | 天 | 60 | 60
| 不含税价小计 | [5 empty] | 340
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 340
| 不含税价小计 | [5 empty] | 680
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 3.4
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 683.4 | 0.13263
采购 | 维修1#和4#锅炉烟囱 |  |  | 1 | 项 | 3330 | 3330
| 截止阀 |  | BTQ31FR64R | 0 | 个 | 500 | 0
| 制冷剂 |  | R134a | 0 | 瓶 | 554 | 0
| 氮气 |  |  | 0 | 瓶 | 150 | 0
| 钢瓶 |  |  | 0 | 天 | 10 | 0
| 运费 |  |  | 0 | 项 | 300 | 0
| 面包车 |  | / | 0 | 趟 | 100 | 0
| 垃圾清运 |  | / | 0 | 项 | 500 | 0
| 高温面漆 |  |  | 0 | 公斤 | 250 | 0
| 48%溴化锂溶液 |  |  | 0 | 公斤 | 48 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 0 | 套 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 0 | 个 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 0 | 项 | 500 | 0
| 不含税小计 | [5 empty] | 3330
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 3330
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 166.5
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 454.545
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 3951.045 | 0.76678
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 4634.445
机 组 概 况 设备名称: 居间费 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 5152.8
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 51.8355 | 1.006%
机 组 概 况 设备名称: 新客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 51.8355 | 1.006%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 414.684 | 8.048%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 518.355 | 10.06%
备注：
Note on E15: =人*天*台
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天*台
Note on E18: =人*天*台
Note on E20: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E24: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on E26: 施工天数*施工人数
Note on E27: 施工天数*施工人数
Note on G47: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m