## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 北京合生望景房地产开发有限公司-望京麒麟社 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京阳区阜安西路11号 |  |  | 客 服 | 010-52892873 400-636-7337
联系人 | 张经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20250320-W-02-01-006
联系电话 | 13398608925 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
微信 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 离心机 | LG | LTP055 | 台 | 2 | 2011年1月 | 制热量:1934.4KW
2 | 多联机室外机 | 格力 |  | 台 | 31
3 | 多联机室内机 | 格力 |  | 台 | 150
现状 | 机组运行正常。
方案 | 年度保养服务。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 检漏、补漏、换液位传感器等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 更换铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 20 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 熔晶、拆装吸收泵并调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 离心机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 1 | 3000 | 3000
| 多联机室外机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 31 | 200 | 6200
| 多联机室内机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 150 | 30 | 4500
| 水泵年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 800 | 0
| 冷却塔年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 1000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 项 | 0 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 0 | 50 | 0
| 交通费 |  |  | 单程 | 0 | 2000 | 0
| 住宿 |  | 外地 | 天 | 0 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 0 | 30 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 13700
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 13700
| 不含税价小计 | [5 empty] | 27400
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 274
| 交付价税合计 | [5 empty] | 27674 | 0.33712
采购 | 乐星冷冻油冰熊32号 |  | 乐星 | 桶 | 2 | 4520 | 9040
| 油过滤器 |  | 大生丹佛斯 | 个 | 1 | 2000 | 2000
| 冷凝器紫铜管 |  | Ф16*0.6*4654 | 项 | 0 | 128.7731 | 0
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 高发 |  | ZXQ-81H3M3 | 台 | 0 | 76000 | 0
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 热水型溴冷机 |  | LCC-53DH | 台 | 0 | 86.7257 | 0
| 蒸汽型热水机组 |  | NG-84HD | 台 | 0 | 263.7168 | 0
| 高温面漆 |  |  | 公斤 | 0 | 250 | 0
| 运行人员 |  |  | 元/4个月.人 | 0 | 23500 | 0
| 溴化锂溶液 |  |  | 吨 | 0 | 26000 | 0
| 溶液再生 |  |  | 吨 | 0 | 6000 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 吨 | 0 | 1000 | 0
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 11040
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 552
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 695.52
| 价税合计 | [5 empty] | 12287.52 | 14.97%
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 50561.52 | 61.59%
| 居间费 | [5 empty] | 10600 | 12.91%
| 合同金额 | [5 empty] | 82090.41 | 100%
| 销售部提成 |  |  |  |  | 10% | 3152.889 | 3.841%
| 客户开发费用 |  |  |  |  | 10% | 3152.889 | 3.841%
| 公司毛利 |  |  |  |  | 80% | 25223.112 | 30.73%
| 含税小计 | [5 empty] | 31528.89 | 38.41%
备注：
Note on F17: =人*天*台
Note on F18: =人*天*台
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天
Note on F21: =人*天*台
Note on F22: =人*天*台
Note on F23: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F26: =人*天*台
Note on F27: =人*天*台
Note on F28: =人*天*台
Note on F35: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F37: 施工天数*施工人数
Note on F38: 施工天数*施工人数
Note on G46: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G59: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on H67: 居间0.5w