## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 晓月购物广场 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市丰台区杜家坎环岛东北角 |  |  | 客 服 | 18001317827 400-636-7337
联系人 | 张总 |  |  | 报价编号 | NHY-20250311-L-01-01-049
联系电话 | 13911674640 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 直燃机 | 双良 | ZXQ-465H2M3 | 台 | 3 | 2013年7月 | 制冷/热量:4650/3720KW
现状 | 3台机组运行正常。
方案 | 3台机组年度维保
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 检漏、补漏 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0 | 拆装端盖
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋开孔清洗 |  | φ16*0.8*2300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低交开孔清洗 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器、蒸发器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 溶液提纯 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 装卸溶液桶 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 3 | 3500 | 10500
| 水泵年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 800 | 0
| 冷却塔年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 1000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 瓶 | 0 | 60 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 项 | 0 | 500 | 0
| 交通费 |  |  | 单程 | 0 | 300 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 天 | 0 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 0 | 30 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 10500
| 毛利 |  | 不含税小计*100%
| 不含税价小计 | [5 empty] | 10500
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 105
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 10605 | 0.090133
外协 | 多联机室外机年度保养服务 |  |  | 台 | 0 | 3100 | 0
| 室内机年度保养服务 |  |  | 台 | 0 | 300 | 0
| 冷凝器紫铜管 |  | Ф16*0.6*4654 | 项 | 0 | 128.7731 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 0
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 0 | 0
采购 | 吸收器紫铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 51.1611 | 0 | 光管
| 蒸发器紫铜管 |  | Ф16*0.75*4654 | 根 | 0 | 143.7712 | 0 | 麻面管
| 冷凝器紫铜管 |  | Ф16*0.6*4654 | 项 | 0 | 128.7731 | 0 | 螺纹管
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 防爆片 |  | ZXQ-81H3M3 | 套 | 0 | 1800 | 0 | 双良原装
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 溶液 |  | 50 | 公斤 | 0 | 40 | 0
| 辛醇 |  |  | 升 | 0 | 30 | 0
| 铬酸锂 |  |  | 公斤 | 0 | 160 | 0
| 滤芯 |  |  | 箱 | 0 | 400 | 0
| 48%溴化锂溶液 |  |  | 公斤 | 0 | 48 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 台 | 0 | 1 | 0
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 0
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 0 | 0
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 10605
机 组 概 况 设备名称: 居间费 | 含税 | ？不清楚居间费甲方加了多少
| 合同金额 | [5 empty] | 117660
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 10705.5 | 9.099%
机 组 概 况 设备名称: 客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 10705.5 | 9.099%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 85644 | 72.79%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 107055 | 90.99%
备注：
Note on F15: =人*天*台
Note on F16: =人*天*台
Note on F17: =人*天*台
Note on F18: =人*天
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天*台
Note on F23: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F25: =人*天*台
Note on F30: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F32: 施工天数*施工人数
Note on F33: 施工天数*施工人数
Note on G41: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G46: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G47: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G48: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G60: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on H68: 居间0.5w