## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 荣宝斋文化有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京西城西城区琉璃厂西街19号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 王经理 路经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20250224-L-01-01-033
联系电话 | 13910867129 13581770885 |  |  | 业务负责人 | 周红梅 13311312509
微信/邮箱 |  |  |  | 技术负责人 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 螺杆机 | 特灵 | RTWC200D1A0A1A4C0A00 | 台 | 2 | 2008-04-01
现状 | 一层电梯口有三台风机盘管异响。
方案 | 更换三组（6台）电机。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 阀门更换 |  | / | 0 | 项 | 1000 | 0
| 排水管安装 |  | / | 0 | 项 | 3000 | 0
| 保温安装 |  | / | 0 | 项 | 2000 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 安全阀门检测 |  |  | 0 | 个 | 400 | 0
| 技术服务费 |  |  | 1 | 天 | 280 | 280
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 3000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 0 | 项 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0
| 交通费 |  |  | 0 | 单程 | 381 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 1 | 天 | 60 | 60
| 不含税价小计 | [5 empty] | 340
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 340
| 不含税价小计 | [5 empty] | 680
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 3.4
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 683.4 | 0.31251
采购 | 电机 |  | YSK-60W-4 | 6 | 台 | 150 | 900
| 风机电机 |  | YSK-60 | 0 | 台 | 130 | 0 | 60W 轴长50
| 制冷剂 |  | R134a | 0 | 瓶 | 554 | 0
| 氮气 |  |  | 0 | 瓶 | 150 | 0
| 钢瓶 |  |  | 0 | 天 | 10 | 0
| 运费 |  |  | 0 | 项 | 100 | 0
| 面包车 |  | / | 0 | 趟 | 100 | 0
| 垃圾清运 |  | / | 0 | 项 | 500 | 0
| 高温面漆 |  |  | 0 | 公斤 | 250 | 0
| 48%溴化锂溶液 |  |  | 0 | 公斤 | 48 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 0 | 套 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 0 | 个 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 0 | 项 | 500 | 0
| 不含税小计 | [5 empty] | 900
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 900
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 45
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 122.85
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 1067.85 | 0.48832
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 1751.25
机 组 概 况 设备名称: 居间费 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 2186.8
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 43.555 | 1.992%
机 组 概 况 设备名称: 新客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 43.555 | 1.992%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 348.44 | 15.93%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 435.55 | 19.92%
备注：
Note on E15: =人*天*台
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天*台
Note on E18: =人*天*台
Note on E20: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E24: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on E26: 施工天数*施工人数
Note on E27: 施工天数*施工人数
Note on G47: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m