## 成本分析表
销售成本清单
项目名称 | 中国人民解放军93617部队 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市平谷区马昌营镇毛官营路11号院 |  |  | 客服电话 | 400-636-7337 52408023
联系人 | 邢工 |  |  | 项目单号 | NHY-20250313-W-05-01-020
联系电话 | 16689596075 |  |  | 销售代表 | 周红梅 13311312509
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 锅炉 | / | DER770.700KW | 台 | 1 | /
机组现状 | 主板和显示屏故障无法正常使用。
处理方案 | 更换主板和显示屏一套。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 更换烟气阀门执行器 技术服务费 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 检漏、补漏、换液位传感器等 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 更换铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | 20 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 0 | 天 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 0 | 天 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 3000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 0 | 项 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0
| 交通费 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 0
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 0 | 0
采购 | 采购 | 主板（全新） | S4966V2052 | 1 | 块 | 1080 | 1080 | 旧的1200元
|  | 显示屏（非全新 | DERUNE | 1 | 个 | 1640 | 1640
|  | 主板做程序 |  | 1 | 项 | 2500 | 2500 |  | 安装过程中产生的费用，报价时不知道要安装程序
|  | 清洗剂 | 25kg/包 | 0 | 包 | 250 | 0
|  | 高发 | ZXQ-81H3M3 | 0 | 台 | 76000 | 0
|  | 起重就位等 |  | 0 | 项 | 15000 | 0
|  | 高发视镜（带垫） |  | 0 | 套 | 180 | 0
|  | 玻璃纤维带 |  | 0 | 米 | 8.7 | 0
|  | 高温面漆 |  | 0 | 公斤 | 250 | 0
|  | 48%溴化锂溶液 |  | 0 | 公斤 | 48 | 0
|  | 冷暖切换阀 |  | 0 | 套 | 182 | 0
|  | 发生器液位电击棒 |  | 0 | 个 | 280 | 0
|  | 运费 |  | 0 | 项 | 500 | 0
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 5220
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 5220
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 261
| 税金 |  |  |  |  | 0.1 | 26.1
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 5507.1 | 0.88289
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 5507.1
| 合同金额 | [5 empty] | 6237.6
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 45%; 机 组 概 况 备注: 328.725 | 5.27%
机 组 概 况 设备名称: 新客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 15%; 机 组 概 况 备注: 109.575 | 1.757%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 40%; 机 组 概 况 备注: 292.2 | 4.684%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 730.5 | 11.71%
备注：
Note on E15: =人*天*台
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天*台
Note on E18: =人*天
Note on E19: =人*天*台
Note on E20: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E22: =人*天*台
Note on E24: =人*天*台
Note on E25: =人*天*台
Note on E28: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on E30: 施工天数*施工人数
Note on E31: 施工天数*施工人数
Note on G51: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m