## 成本分析表
销售成本清单
报价单
业主单位 | 北京现代迪斯变速器公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京通州通州区嘉创路2号附近 |  |  | 客服电话 | 18001317827 400-636-7337
联系人 | 王欧先生 |  |  | 报价编号 | NHY-20250310-L-01-01-049
联系电话 | 13916108500 |  |  | 客服代表 | 赵兴华 1801317823
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 风冷螺杆机 | 庆元 | SR-U136GB | 台 | 5 | 2016-12-01 | 制冷量：352.0KW
机组现状 | 1、1#报油压差故障，经检查发现油压开关损坏。
处理方案 | 1、收制冷剂，更换油位开关，更换冷冻油，油滤，干燥过滤器，补充制冷剂，抽真空开机。
清单
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 检漏、补漏、换液位传感器等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋开孔清洗 |  | φ16*0.8*2300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低交开孔清洗 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 熔晶、拆装吸收泵并调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 收制冷剂，更换油位开关，抽真空 |  |  | 天 | 4 | 280 | 1120
| 水泵年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 800 | 0
| 冷却塔年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 1000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 项 | 0 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 0 | 150 | 0
| 交通费 |  |  | 单程 | 0 | 150 | 0
| 住宿 |  | 外地 | 天 | 0 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 0 | 30 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 1120
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 1120
| 不含税价小计 | [5 empty] | 2240
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 11.2
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 2251.2 | 0.33257
外协 | 多联机室外机年度保养服务 |  |  | 台 | 0 | 3100 | 0
| 室内机年度保养服务 |  |  | 台 | 0 | 300 | 0
| 冷凝器紫铜管 |  | Ф16*0.6*4654 | 项 | 0 | 128.7731 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 0
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 0 | 0
采购 | 吸收器紫铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 51.1611 | 0 | 光管
| 蒸发器紫铜管 |  | Ф16*0.75*4654 | 根 | 0 | 143.7712 | 0 | 麻面管
| 冷凝器紫铜管 |  | Ф16*0.6*4654 | 项 | 0 | 128.7731 | 0 | 螺纹管
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 冷冻油 |  | B03/18.9L | 桶 | 1 | 1300 | 1300
| 油滤 |  | 31301 | 个 | 1 | 90 | 90
| 干燥过滤器 |  | D-45 | 个 | 2 | 45 | 90
| 制冷剂 |  | R22 | 瓶 | 1 | 950 | 950
| 油压开关 |  |  | 个 | 1 | 380 | 380
| 温度开关 |  | TNS-C1100X4126 | 个 | 0 | 990 | 0
| 压差开关 |  | SD35CHE | 个 | 0 | 138 | 0
| 高低压开关 |  | DYS-D806X28204 | 个 | 0 | 880 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 台 | 0 | 1 | 0
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 2810
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 140.5
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 8.43
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 2958.93 | 0.43713
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 5210.13
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 0 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 6769
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 155.887 | 2.303%
机 组 概 况 设备名称: 客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 155.887 | 2.303%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 1247.096 | 18.42%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 1558.87 | 23.03%
备注：
Note on F16: =人*天*台
Note on F17: =人*天*台
Note on F18: =人*天*台
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天*台
Note on F22: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F25: =人*天*台
Note on F26: =人*天*台
Note on F31: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F33: 施工天数*施工人数
Note on F34: 施工天数*施工人数
Note on G42: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G47: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G48: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G49: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G61: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on H69: 居间0.5w